Приложение № 1

к  Закупочной документации открытого одноэтапного запроса предложений

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-100 ст. №2 на комплексе котельной ООО «Ресурс»
Техническое задание 
на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №2 

на комплексе котельной ООО «Ресурс»
1. Общие требования: 

1.1. Место выполнения Работ по настоящему Договору: 433513, РФ, Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей, 78, ООО «Ресурс», котельная, здание №17.
1.2. Срок выполнения Работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-100 ст. №2 на комплексе котельной ООО «Ресурс»:
- начало выполнения работ – в течение десяти дней  с даты подписания  Договора, 

- окончание выполнения работ - 31 августа 2018года.
Подрядчик согласовывает  с  Заказчиком  График  производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность и  сроки  выполнения Работ.
1.3. Объекты ремонта:

· водогрейный котёл ПТВМ-100 ст.№2; зав.№646, инвентарный № 1971013018;

1.4. Заказчик вправе, путем направления письменного распоряжения, обязательного для Подрядчика, без оформления Дополнительного соглашения:
· увеличить или сократить объем работ, включенных в договор;

· исключить работу или включить дополнительную работу;

· заменить одну работу другой;

исключительно при соблюдении одновременно следующих условий:

а) такие изменения не изменяют объект ремонта и/или предмет договора;

б) такие изменения не изменяют цену Работ по объекту ремонта;

в) такие изменения относятся к одному объекту ремонта;
г) изменения затрагивают Работы стоимостью менее 10%, но не более 1 миллиона рублей от стоимости работ по Объекту ремонта, утвержденной общей стоимости договора.

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное распоряжение с приложением локальной сметы на фактически требуемый объем работ и Ведомость об исключаемых мероприятиях (работах) по настоящему Договору в счёт сокращения затрат, на которые будет производиться финансирование данных работ.

1.5. Если изменения объёмов работ повлияют на изменение стоимости работ (т.е. цены Договора) и/или изменение  сроков выполнения работ по Договору (в том числе сроков согласно ГПР, ППР), то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое направляется Заказчиком Подрядчику на согласование с новыми локальными сметами до указанного выше срока. Представленные документы рассматриваются Подрядчиком в течение десяти рабочих дней и передаются Заказчику подписанные либо с обоснованными замечаниями.
Любые иные изменения, не отвечающие указанным выше условиям, оформляются Сторонами Дополнительным соглашением.
2. Требования к выполнению работ
2.1. Определение вида и стоимости Работ производится по справочнику «Базовые цены на Работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» с применением поправочного коэффициента.

2.2. Работы выполняются в условиях действующего производства. Ремонтные работы и приемка выполненных работ проводятся в соответствии с требованиями РД 10-69-94 Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики.
2.3. Безопасность работ Подрядчиком осуществляется за свой риск, но с обязательным соблюдением:
· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей с изменениями (утверждены Минтопэнерго РФ 03.04.97). СО 34.03.201-97; 
· РД 153-34.1-26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта».

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Приказ №116 утвержден Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 25.03.2014);

· РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

· Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ №155н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 28.03.2014 г.);

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ №328н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 24.07.2013г.);

· Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 21.03.2017);

· РД 34.03.284-96  Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

· СНиП 21-01-97*  Пожарная безопасность зданий и сооружений;

· СНиП 12-03-2001  Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

· СО 153-34.03.305-2003  Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ от 23.12.2014 №1101н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ);

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ от 17.09.2014 N 642н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ);
· Технологические схемы;
· Регламент управления подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда; 

· Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Правила внутреннего трудового распорядка, нарядно-допускной системы;
· Иной нормативной документации, предоставляемой Подрядчику Заказчиком.
2.4. Требования к организации работ:

· До начала выполнения работ по ремонту Подрядчик должен разработать на основе и с учетом предоставленных Заказчиком документов проект производства работ, состоящий из комплекта технических, технологических и организационно-технических документов и представить проект производства работ на утверждение Заказчику. 

· Работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
· Работы по устройству лесов, подмостей, люлек должны учитываться в сметах только при соответствующем указании в ППР и в соответствии с техническими частями и нормативным сборником.

2.5. Подрядчик обязан подтверждать фактический объём сборки и разборки лесов (настилов) при выполнении работ согласованным с Заказчиком ППР. 

2.6. Объем выполняемых Работ определяется Сметами (Приложения № 2).
2.7. Техническое задание (Приложение №1) и Сметы (Приложения № 2) уточняются перед выполнением конкретного объема Работ. Заказчик утверждает месячные локальные сметы до 20 числа месяца, предшествующего началу Работ, и передает Подрядчику.

2.8. Материалы необходимые для выполнения ремонтных Работ предоставляются Подрядчиком.
3. Требования к Подрядчику

3.1. Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать  управленческой компетентностью, репутацией и  гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.

3.2. Подрядчик разрабатывает полный комплект документов ППР, утверждаемый разработчиком, и согласовывающийся с Заказчиком.
3.3. Подрядчик для выполнения заявленных работ должен обладать квалифицированным персоналом, материально-технической базой, необходимыми для выполнения работ инструментами и приспособлениями.

3.4. Требования к квалификации Подрядчика:

· Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске ко всем  видам работ, подлежащим выполнению в соответствии с настоящим Техническим заданием (выдаваемые Некоммерческими партнерствами в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)", а именно:
2.4 установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

24.20 пусконаладочные работы паровых котлов;

24.22 котельно-вспомогательного оборудования. 
- Подрядчик должен иметь действующее Свидетельство технологии сварочного производства, выданного НАКС.
3.5. Требования к квалификации персонала Подрядчика:

Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. N 645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (копии удостоверений и протоколов) (минимальное количество специалистов 2 человека).

Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37) по областям аттестации А «Основы промышленной безопасности», Б8 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением».
 Сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ-03-273-99, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N 63 (с изменениями), и «Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» РД 03-495-02, утвержденным  постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002г. N 36 (с изменениями), ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» утв. Приказом РТН № 102 от 14.03.2014г. Сведения о номерах удостоверений, сроках их действия и шифрах клейм сварщиков должны быть размещены в общедоступном реестре аттестованного персонала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а удостоверения должны иметь соответствующий QR-код для проверки их подлинности (копии удостоверений и протоколов). Минимальное количество специалистов сварочного производства первого уровня – 2 человека (область аттестации КО).
Рабочие должны быть обучены,  аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- или электро- инструмента; работ на высоте; и других работ, требующихся для выполнения работ по ремонту оборудования и трубопроводов (копии протоколов).
4. Приемка Объектов из ремонта

4. 1. Приемка Объекта из ремонта осуществляется в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», согласно утверждённой проектно-сметной документации в сроки, установленные настоящим Договором.
4. 2. Результатом Работ является отремонтированное и готовое к эксплуатации оборудование, поименованное в п. 1.3. как «Объекты ремонта», с обязательным выполнением следующих требований:

· выполнение согласованной ведомости планируемых работ по ремонту;

· выполнение ремонтным персоналом требований НТД;
· наличие необходимого комплекта ремонтной документации в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору;
· применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров паспортным данным;
· соответствие выполненных технологических операций, требованиям технологической документации;
· проведение входного контроля примененных при ремонте материалов и запасных частей;

· наличие полного комплекта исполнительной и отчетной документации по ремонту в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору. 
4. 3.  Работа считается выполненной после подписания Акта о приемке выполненных Работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
5. Гарантийный срок

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком,  и используемые в ходе работ  материалы. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта обеими Сторонами (Глава 5 Договора).

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	


3

