Приложение №1

к Договору подряда_______________________

от «____» _______________2021 г.

| ПОДРЯДЧИК _________________ | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Ресурс» _________________ Р.Н.Байгуллов |
| --- | --- |

Техническое задание

Наименование работ:

Строительно-монтажные   работы по созданию инженерно-технических средств охраны   комплекса котельной ООО «Ресурс»

Адрес выполнения работ: Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей, 78/17

Застройщик (технический заказчик): ООО «Ресурс» г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Срок выполнения работ | - начало работ – в течение десяти дней с даты подписания Договора; - окончание работ – до 30.04.2022 г. |
| 2 | Характеристика объекта, условия производства работ | Инженерно-технических средств охраны комплекса котельной ООО «Ресурс» расположенного на территории пром.площадки АО «ДААЗ» и включающего следующие здания и сооружения: здание №17 (котельная), здание №18 (ХВО), здание №21 (МНС), здание №20 (склад хранения мазута), здание №23б (пеногенераторная станция), ГРП (газорегуляторный пункт). Работы производятся на территории действующего предприятия, вблизи действующих инженерных сетей. |
| 3. | Требования к объемам выполняемых работ. | 3.1. Выполнение строительно-монтажных работ по созданию инженерно-технических средств охраны комплекса котельной ООО «Ресурс» производить в строгом соответствии с ведомостью объемов работ, согласно Проектной документации шифр 20/18-ПЗУ, 20/18-ЭС, 20/18-ПОС и ОВ. 3.2. Объем работ, которые необходимо выполнить, указан в прилагаемой ведомости объемов работ (Приложение №3 к Договору) |
| 4. | Требования производству работ. | 4.1. Строительно-монтажные работы (СМР) производятся на территории действующего предприятия, вблизи действующего оборудования, в стесненных условиях. В связи с этим Подрядчик перед началом работ должен разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком. 4.2. При выполнении подрядчиком строительно-монтажных работ по созданию инженерно-технических средств охраны комплекса котельной Заказчиком осуществляется технический надзор в соответствии с приказом по предприятию. 4.3. В случае повреждения конструкций, элементов зданий и сооружений (ЗиС), инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет. 4.4. По окончанию работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию. 4.5. Подрядчик предоставляет исполнительную и техническую документацию на выполненные работы согласно РД11.02-2006 и других нормативных документов. |
| 5 | Требования к последовательности выполнения и этапам работ, услуг. | 5.1. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком с учетом привлечения субподрядных организаций и указанием количества привлеченного персонала. (Приложение №4 к Договору). 5.2. Изменение сроков выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 5.3. Работы должны быть организованы в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; проектом производства работ. Разработанным Подрядчиком в соответствии с действующими «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533); «Безопасность труда в строительстве» СП 49.13330.2012. - До начала проведения СМР подрядчик обязан: -произвести детальное ознакомление с условиями производства работ; - разработать и утвердить ППР, утвержденный ППР передать Заказчику в электронном виде в формате PDF. Без согласованного Заказчиком ППР приступать к работам на объекте запрещается; - оформить акт-допуск; - выполнить устройство временного ограждения зоны работ; - согласовывать с Заказчиком места складирования образующихся в ходе выполнения работ у Подрядчика отходов, пути их транспортировки, установить контейнер для собственных отходов; - иметь в наличии товарно-материальные ценности (ТМЦ), приобретаемые самостоятельно или заключенные договора поставки; - Подрядчик перед началом работ должен предъявить Заказчику: средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала, копии удостоверений, копии протоколов проверки знаний и свидетельств на специальные виды работ персонала, необходимые для выполнения работ по настоящему техническому заданию (ТЗ). Пройти вводный инструктаж по охране труда (ОТ) и правилам пожарной безопасности (ППБ), пройти инструктаж на рабочем месте. 5.5. Допуск подрядчика к СМР производится заместителем генерального директора по производственной деятельности, имеющим право выдачи нарядов, по наряду-допуску либо распоряжению. Перечень лиц, выполняющих указанные работы, Подрядчик предоставляет списком. 5.6. Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовывать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации. 5.7. Вести журналы общих и специальных работ. 5.8. Передать Заказчику исполнительную документацию с предоставлением паспортов, разрешений на применение, гигиенических сертификатов на применяемые материалы и оборудование. 5.9. Заказчик осуществляет в процессе выполнения работ технический надзор и контроль соответствия объема и стоимости оказанных услуг. 5.10. Подрядчик по факту выполнения работ предъявляет акт выполненных работ формы КС-2. В комплекте исполнительной документации должна входить фото- и видео- фиксация, подтверждающая соблюдение технологии, требований нормативной документации и качество выполняемых за данный отчетный период работ. |
| 6. | Требования к применяемым материалам. | 6.1. Работы должны выполняться с применением материалов Подрядчика. Все материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком должны сопровождаться паспортами и сертификатами качества в соответствии с действующими нормами и стандартами. 6.2. Все поставляемые материалы и изделия должны быть произведены не ранее 2020г., соответствовать техническому заданию, при изменении типов материалов обязательно согласование с Заказчиком. 6.3. Материалы должны допускаться в производство работ после проведения входного контроля в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». 6.4. Предоставлять сертификаты пожаробезопасности, подтверждающие соответствие применяемых материалов требованиям нормам пожарной безопасности. 6.5. Копии сертификатов, паспорта качества на материалы, используемые при работах, акты входного контроля должны быть переданы Заказчику до начала работ. 6.6. При производстве работ Подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы. |
| 7. | Требования к оборудованию. | 7.1. Работы выполняются с применением оборудования Подрядчика. 7.2. Подрядчики должны предоставить подтверждение о наличии основных видов оборудования, необходимого для производства работ. |
| 8. | Требования к Подрядчику. | 8.1. К выполнению СМР допускаются Специализированные строительные предприятия согласно Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. (утв. Пост. Правительства РФ от 5.05.2012 №458). 8.2. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал универсальной технологической оснасткой, средствами механизации, грузоподъемными машинами и механизмами, автотранспортной техникой, инструментом, огнетушителями, шкафами для инструмента, приборами, оборудованием, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, согласно требованиям Правил техники безопасности, необходимыми для выполнения работ. 8.3. Подрядчик должен соответствовать требованиям промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ). 8.4. Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, требования ПБ и ОТ, требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. |
| 9. | Требования к лицензиям, разрешениям, свидетельствам, сертификатам, допускам СРО. | Требуются заверенные участником копии действующих лицензий (выписок из реестра СРО) на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у участника есть лицензия. |
| 10. | Требования к материально-техническим ресурсам Подрядчика. | 10.1. Подрядчик должен иметь в наличии помещения, механизмы, грузоподъемные машины, транспортные средства, оснастку и прочие средства, необходимые для выполнения работ. 10.2. Рабочий инструмент и инвентарь должны быть экологически безопасными в соответствии с действующими нормами и стандартами. 10.3. Наличие паспортов и сертификатов на используемое оборудование, собственное или арендованное (иметь договоры аренды) 10.4. Все технические средства, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям действующих НТД. 9.5. Все работы с применяемыми механизмами, приспособлениями, оснастками и прочими средствами, необходимыми для оказания услуг, проводятся на основании Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 835н. 9.6. Минимальный перечень МТР для выполнения работ: -установка для сварки ручной дуговой – не менее 1 комплекта; -оборудование для газовой резки - не менее 1 комплекта; -слесарный инструмент – не менее 1 комплекта; -ключи гаечные двусторонние – не менее 1 комплекта; -иной инструмент и приспособления – не менее 1 комплекта; -электроинструмент электромонтера– не менее 1 комплекта. |
| 11. | Требования к персоналу Подрядчика. | 11.1. Работы должны выполнятся обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний, согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». 11.2. Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами (формируются из конкретных объемов и характера работ, по каждой позиции указывается минимальные квалификационные требования – разряд, группа по электробезопасности, количество людей): 11.2.1. Подрядчик должен предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов и рабочих, которые предлагаются для выполнения работ: - руководитель строительства (прораб и т.п.) – не менее 1 работника; - слесарь - монтажник– не менее 4 работников (4 разряд – 1 человек, 3 разряд – 2 человека, 2 разряд – 1 человек); - электро-газосварщик – резчик 4 разряд – 1 человек; - электромонтер - не менее 3 человек (представить удостоверения). - иные рабочие – не менее 2 человека (представить удостоверения). В случае отсутствия необходимого персонала, Подрядчик должен предоставить сведения о привлекаемых специалистах. 11.2.2. Сварщик (в зависимости от спецификации работ) должен быть аттестован в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора Россиии от 30.10.1998 г. №63 (ПБ-03-273-99): специалист сварочного производства – электро-газосварщик резчик 4 го разряда; наименование технических устройств – СК (Строительные конструкции). 11.2.3. Рабочие должны быть обучены, аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- и злектро-инструмента (удостоверения по ОТ должны быть выданы не ранее – января 2021г). 11.2.4. Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29, мерам пожар-ной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной без-опасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (копии подтверждающих документов). Минимальное количество специалистов – 1 человек. 11.2.5. Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии №116-ФЗ по областям аттестации А1 «Основы промышленной безопасности», Минимальное количество специалистов – 2 человек. При необходимости использования грузоподъемных механизмов: необходимо предоставить документы по аттестации специалистов органами Ростехнадзора на право работы с грузоподъемными механизмами и ответственных по надзору за их исправным состоянием, иметь область аттестации Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Копия приказа о назначении ответственного за электробезопасность при выполнении работ с копией удостоверения. 11.3. Подрядчик должен предоставить копию удостоверения отвественного по ОТ, копии удостоверений работников, дающих право на выполнение специальных работ и быть ответственным лицом при выполнении специальных работ. 11.4. Весь персонал, предполагаемый к выполнению работ на территории комплекса котельной, должен пройти проверку знаний по ОТ и ТБ, ППБ (представить копии удостоверений). 11.5. Весь персонал, предполагаемый к выполнению работ на территории комплекса котельной, должен иметь: - справку об отсутствии хронических злоупотреблений алкоголем или наркотиками; - справку или медицинское заключение по результатам психиатрического освидетельствования; - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. 11.6. По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации при условиях документально-подтвержденного соответствия этих организаций требованиям настоящего Технического задания и выполнении собственными силами не менее 50% от общего объема работ. 11.7.Копии документов должны быть заверены подписью руководителя предприятия, скреплены печатью предприятия. |
| 12. | Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания. | - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Генеральным подрядчиком. - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ в соответствии с требованиями устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14). 12.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Генеральным подрядчиком в кратчайшие сроки с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ. 12.4.Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям договора, а также действующим техническим требованиям, государственным и отраслевым стандартам РФ, нормам проектирования. |
| 13. | Прочие и специальные требования | __________________________________________________ |
| 14. | Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться ФЗ № 190 Градостроительный Кодекс Российской Федерации; • ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» • Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона №384-ФЗ. • ФЗ № 184-ФЗ от 30.12.2009 «О техническом регулировании»; ФЗ №69-ФЗ от 31.12.1994г «О пожарной безопасности» • ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. 13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» • СП 48.13330.2019. «Безопасность труда в строительстве» - Стандартом организации СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». - СП 68.13330.2011 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. - Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ 782н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 16.11.2020); - «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями с применением ГПМ» СО 153-34.03.204 и другими действующими нормативными документами отрасли, соответствующие характеру выполняемой работы. - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах ПБ при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. (утв. Пост. Правительства РФ от 5.05.2012 №458); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. №835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ 753н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 28.10.2020); - Правила по охране труда при окрасочных работах (Приказ 849н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 02.12.2020); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ 903н утвержден Министерством труда и социальной защиты РФ 15.12.2020); - СП 70.13330.2012 Свод правил «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. - Технология и методы проведения работ должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящей документации - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 15. | Требования к порядку приемки | 15.1.Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 15.2.До приема в эксплуатацию объекта технического перевооружения Подрядчик обязан предоставить: - сертификаты на применённые материалы; - исполнительные съемки, - акты освидетельствования скрытых работ, - акты приемки ответственных конструкций - общий журнал работ по форме КС-6, - акты выполненных работ по форме КС-2/КС-3. - акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14. - исполнительная схема сетей электроснабжения и электроосвещения - протокол измерения сопротивления изоляции - протокол проверки полного сопротивления петля «фаза-ноль» - ведомость смонтированного электрооборудования - протокол проверки обеспечения условий срабатывания устройств защитного отключения (УЗО) - акт технической готовности электромонтажных работ 15.3. Предоставленные подрядчиком формы КС-3 и КС-2, за фактически выполненные работы в Отчетный период принимаются строго с комплектом Исполнительной документации, оформленной на этот объем работ. В комплект исполнительной документации должны входить фото и видео фиксация, подтверждающие соблюдение технологии, требований нормативной документации и качество выполненных работ. |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производственной деятельности _______________________ В.Ю.Веденин СОГЛАСОВАНО Главный инженер ________________________ Ю.Д.Тимирзин. |  |  |